## Slide 1
파이널 프로젝트 서비스 1차 계획서
IT 인프라 자산 지원종료 관리 및
서버 점검 자동화 시스템
EOLWatch
광명융합기술교육원 데이터분석과
김 연 동
2026. 09. 01.
Notes: IT 인프라 자산의 지원종료 시점을 추적하고 서버 점검을 자동화하는 시스템을 만들려고 합니다.

## Slide 2
1. 왜 이 주제인가
앞선 개인 프로젝트에서 배운 것
재고관리 시스템을 AWS에 배포해 운영 중이다.
만드는 것보다 어려웠던 쪽은 배포 이후였다.
인증서 갱신을 놓쳐 접속이 막힌 적이 있었고,
컨테이너가 죽은 걸 며칠 뒤에 알아챈 적도 있다.
서비스는 만드는 순간보다 유지되는 기간이 훨씬 길다.
유지보수 현장에서 확인한 문제
자산 정보가 아직 상당수 엑셀로 관리된다.
· 지원이 끝난(EOSL) 장비가 파악되지 않은 채
계속 운영된다
· 일일 점검을 사람이 서버마다 접속해 수행하고,
바쁜 날에는 몇 대가 조용히 빠진다
자산 대장과 점검 결과가 다른 파일에 있다.
그래서 이 프로젝트가 하려는 일
"지원도 끝났는데 상태까지 불안한 장비"를 뽑아내려면 사람이 두 파일을 대조해야 한다.
이 대조를 시스템이 하게 만든다. 자산 정보와 운영 상태를 하나의 DB로 합치고, 점검은 사람 손을 떼게 한다.
- 1 -
Notes: 이전 프로젝트에서 운영이 어렵다는 걸 겪었고, 현장에서도 같은 문제가 반복되고 있어 주제로 정했습니다.

## Slide 3
2. 무엇을 만드는가
서버·스토리지·네트워크 자산의 지원종료 시점을 추적하고, 매일 자동 점검한 결과를 리포트로 발행하는 유지보수 관리 시스템
자산 등록
CSV 일괄 등록
모델·위치·도입일
▶
상태 수집
SSH 무인 접속
매일 자동 점검
▶
위험 판정
EOSL 잔여일 기준
4단계 분류
▶
결과 발행
대시보드 · PDF
Teams 알림
기능 범위
-
자산 등록·조회·수정, CSV 일괄 등록
-
모델별 EOL / EOSL 정보 관리와 자산 연결
-
유지보수 계약 만료 추적
-
SSH 서버 상태 수집과 이상 판정
-
위험도 현황 대시보드, 점검 이력 조회
-
일일 점검 리포트 PDF, 교체 예산 리포트
-
Teams 알림
처음부터 제외한 것
범위를 넓히다 아무것도 못 끝내는 상황을 피하려고 미리 잘라냈다.
-
SNMP · IPMI 하드웨어 수집 — 물리 장비 확보 불가
-
사용자 권한 세분화 — 관리자 / 조회자 2단계로 축소
-
초 단위 실시간 감시 — 이 프로젝트의 목적이 아님
- 2 -
Notes: 네 단계 흐름입니다. 범위는 기능보다 끝낼 수 있는지를 기준으로 잘랐습니다.

## Slide 4
3. 시스템 구성
외부에서 들어오는 요청은 리버스 프록시만 받고, 애플리케이션과 데이터베이스 포트는 열지 않는다
사용자
HTTPS 443
EC2 (서비스) · Docker Compose
Caddy 리버스 프록시 · 인증서 자동 발급 / 갱신
React 대시보드
위험도 현황 · 자산 목록 · 점검 이력
FastAPI
자산 · 계약 · 점검 결과 API
PostgreSQL
자산 · EOL 정보 · 점검 이력 · 알림 이력
수집 스케줄러 / 리포트 생성기
정시 SSH 수집 · PDF 발행 · Teams 알림
SSH 22
키 인증
점검 대상
web
EC2
app
EC2
db
EC2
에이전트리스 방식 — 대상 서버에 별도 설치 없이 SSH로 명령만 실행해 수집한다. 남의 서버를 맡아 관리하는 유지보수 특성상, 고객사 서버에 임의로 설치하는 것이 어렵다는 점을 반영했다.
- 3 -
Notes: EC2 한 대에 컨테이너로 올리고, 점검 대상 3대를 따로 띄웁니다. 프록시만 외부에 열려 있습니다.

## Slide 5
4. 기술 스택과 고른 이유
대부분은 "익숙해서"와 "무료라서"가 섞여 있고, 그 부분은 그대로 적었다
영역
기술
고른 이유
백엔드
Python / FastAPI
수집기도 파이썬으로 쓸 거라 언어를 하나로 맞췄다. API 문서가 자동으로 나온다
데이터
PostgreSQL
JSONB가 필요했다. 이전 프로젝트에서 써봐서 익숙한 것도 이유다
수집
Paramiko
SSH 접속과 명령 실행을 코드로 직접 제어. 대상 서버에 설치가 필요 없다
화면
React + Recharts
써본 조합이라 화면 만드는 데 시간을 덜 쓸 수 있다
리포트
WeasyPrint
HTML로 양식을 짜고 그대로 PDF로 뽑는다. 리포팅 도구를 붙일 여력이 없다
인프라
Terraform / Docker
환경을 코드로 남겨 두면 날려도 다시 세울 수 있다. 이번에 제대로 써보고 싶다
프록시
Caddy
인증서 만료로 서비스가 막혔던 경험이 있어, 갱신이 자동인 쪽을 택했다
배포
AWS EC2 / Actions
프리 티어로 상시 접속 서비스를 만들 수 있다. 테스트 통과 시에만 배포
검토했다가 안 쓴 것
-
Zabbix · Prometheus — 실시간 감시는 잘하지만 자산 수명주기와 계약은 다루지 않는다. 그 둘을 붙이는 게 이 프로젝트의 목적이라 직접 만든다
-
에이전트 설치형 수집 — 대상 서버마다 설치하고 버전을 맞춰야 해서 유지보수 현장 조건과 안 맞는다
-
Kubernetes — 이 규모에 쓸 이유가 없고, 프리 티어 자원으로는 애초에 안 돌아간다
- 4 -
Notes: 공지에 선택 사유를 설명할 수 있어야 한다고 되어 있어, 이유를 함께 적었습니다.

## Slide 6
5. 데이터 설계
테이블 6개와 뷰 1개. 잘 안 바뀌는 정보와 매일 쌓이는 정보를 갈라놓고, 자산과 EOL 정보는 모델 코드로 연결한다
테이블 구성과 주요 컬럼
테이블
성격
주요 컬럼
asset_type
코드
type_code · type_name
vendor_lifecycle
마스터
model_code(PK) · eol_date · eosl_date · source_url
asset
마스터
asset_tag · model_code(FK) · rack_no · is_monitored
contract
거래
end_date · annual_cost · service_level
check_result
거래
collect_status · 사용률 · disk_detail(JSONB)
alert_log
이력
alert_type · severity · is_success
v_eosl_risk
뷰
days_left · risk_level (asset ⨝ vendor_lifecycle)
위험도 판정 기준
등급
잔여일
조치
EXPIRED
이미 지남
즉시 교체
CRITICAL
180일 이내
올해 예산
WARN
365일 이내
내년 예산
SAFE
365일 초과
정기 확인
180일 · 365일로 끊은 이유
예산 편성 주기에 맞췄다. 1년 안에 끝나면 다음 해
예산에 넣어야 하고, 6개월 안이면 올해 안에 처리해야 한다.
설계에서 고민이 갈렸던 지점
-
EOL 날짜를 자산 테이블에 둘 것인가 — 같은 모델 20대면 날짜를 20번 적고, 지원이 연장되면 20건을 다 고쳐야 한다. 모델을 마스터로 뺐다
-
점검 결과를 전부 컬럼으로 만들 것인가 — 파티션 개수와 감시 프로세스는 서버마다 다르다. 공통 지표는 컬럼, 나머지는 JSONB로 담는다
-
collect_status를 왜 두는가 — "이상 없음"과 "접속을 못 해 알 수 없음"을 구분해야 수집 실패를 놓치지 않는다
- 5 -
Notes: 테이블 6개와 뷰 1개입니다. 위험도 기준은 예산 편성 주기에 맞췄고, 설계에서 갈렸던 지점 세 가지를 정리했습니다.

## Slide 7
6. 운영 · 보안 · 비용
만드는 것보다 계속 돌아가게 하는 쪽에 더 무게를 뒀다
운영
-
컨테이너 비정상 종료 시 자동 재기동, 3회 연속 실패하면 알림
-
매일 pg_dump 수행 후 7일치 순환 보관
-
복구 절차를 문서로 만들고 6주차에 실제로 한 번 복구해본다
-
점검 수집이 연속 실패하면 원인을 구분해 기록하고 알림
-
외부에서 상태 확인 주소를 주기 호출해 응답을 기록
-
애플리케이션과 수집기 로그를 분리 보관, 용량 기준 순환
-
인스턴스 CPU · 디스크가 임계를 넘으면 알림
보안
-
보안그룹 80 · 443만 개방, DB 포트는 닫음
-
SSH 키 인증만, 비밀번호 인증 차단
-
전 구간 HTTPS, HTTP는 리다이렉트
-
점검 계정은 조회 명령만 가능하게 제한
-
접속 정보 · 웹훅 주소는 환경변수로 분리
비용
-
프리 티어 + 무료 서비스로 월 0원
-
인스턴스 4대 (서비스 1 · 점검 대상 3)
-
프리 티어 종료 시 월 약 44,000원 추산
백업이 있다는 것과 복구가 된다는 것은 다른 이야기다. 실제로 되살려보지 않으면 그 백업 파일이 쓸 수 있는 상태인지 알 수 없다. 그래서 6주차에 DB를 날리고 복구하는 작업을 일정에 넣었다.
- 6 -
Notes: 운영에 가장 무게를 뒀습니다. 복구는 문서로만 두지 않고 실제로 해볼 계획입니다.

## Slide 8
7. 일정과 산출물
9월 1일부터 발표일인 10월 16일까지 약 6주 반. 3주차까지 핵심 기능을 끝내는 것이 목표
주차
기간
할 일
1주
09.01 ~ 09.07
DB 스키마 설계, Terraform으로 AWS 환경 구축
2주
09.08 ~ 09.14
FastAPI 백엔드, 위험도 산정, 로그인
3주
09.15 ~ 09.21
점검 대상 EC2 구성, SSH 수집기, 스케줄러
4주
09.22 ~ 09.28
React 대시보드, 위험도 현황, 점검 이력
5주
09.29 ~ 10.05
PDF 리포트, Teams 알림, 보안 설정
6주
10.06 ~ 10.12
배포 안정화, 백업·복구 훈련, 문서 정리
7주
10.13 ~ 10.16
최종 점검, 발표 자료, 시연 리허설
중간 확인 지점
09.21
서버 3대에서 사람 없이
점검 데이터가 쌓인다
09.28
밖에서 도메인으로
대시보드에 접속된다
10.05
리포트와 알림까지
전체 흐름이 이어진다
10.12
백업에서 실제로
복구에 성공한다
남기는 것
동작하는 서비스
외부 도메인으로 접속 가능한 대시보드 (상시 가동)
리포트
일일 점검 보고서 PDF, 장비 교체 예산 리포트
코드
GitHub — 백엔드 · 프론트 · 수집기 · Terraform · Docker
문서
ERD · API 명세 · 구성도 / 배포 · 백업 · 장애 대응 절차서
- 7 -
Notes: 3주차까지가 핵심입니다. 늦어지면 예산 리포트부터 빼고, 그다음 알림을 뺄 계획입니다.